## СКФ-0200-S-M-1-F-1-2-2-D16S4HVO
ООО «Торговый Дом «Геликон», ИНН 4703148840, КПП 470301001; 188643, г.Всеволожск, Ленинградская область, Шоссе Дорога Жизни, д.4А, офис 2; тел. +7 (812) 667 89 98; e-mail: mail@pk-helikon.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*
Предприятие:
Контактное лицо: |  |  | телефон: +7 ХХХ
Е-mail:
Дата заполнения: |  |  | факс: 8 (ХХХ)
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Номер позиции, место установки
Количество однотипных комплектныхприборов
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Технологический процесс:
Наружный диаметр трубопровода, мм:
Толщина стенки трубопровода, мм:
Внутренний диаметр трубопровода
Материал трубопровода:
Давление в трубопроводе рабочее, МПа:
Давление в трубопроводе max, МПа:
Температура среды в трубопроводе min, °С:
Температура среды в трубопроводе max, °С:
Температура окружающей среды, °С:
ТИП ЖИДКОСТИ С УКАЗАНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИК*
Точное наименование среды:
Минимальный расход, м3/ч
Рабочий диапазон расхода, м3/ч
Максимальный расход, м3/ч
Наличие примесей, их колличество и состав:
Параметры внутреннего покрытия трубы (при его наличии)
ОПЦИИ ПРИБОРА (первичный преобразователь расхода)
Исполнение по назначению | Общепром | Exd (ia) | Взрывозащита только для единого исполнения
Конструктивное исполнение | Единое | Раздельное | длина кабеля | ? | м (не более 50)
Материал фланцев | углерод.сталь | Нерж.сталь
DN расходомера,мм |  | Допустимые потери давления |  | если есть требования
Футеровка | Фторопласт Ф-4 | Полиуретан (до 90°С)
Материал электродов | Нерж. сталь | Титан | Тантал | Хастеллой С-256 |  | Вольфрам
Степень защиты IP | IP65 | IP67 | IP68 (только в раздельном исполнении)
Направление потока | однонаправленное | реверсивное
Давление, МПа | 1.6 | 2.5 | 4 | Другое | ?
Стандарт фланцев | если необходимо прописать
Погрешность, % | 0.7 | 0.35 | 0.18 | Другое | ?
ОПЦИИ ПРИБОРА (блок электроники)
Корпус блока электроники | Стандартно: алюминиевый сплав с покрытием, дисплей: кнопки за стеклом, стандартные кабельные вводы
Питание | 18-36_В | 220_В | 24_В (для исполнения Ех)
Длина кабеля (м) по выбранному типу питания | 0 | 0 | 0
Встаиваемые выходы | 4-20мА+импульсный | RS485 | HART (интерфейс)
Длина кабеля (м) по выбранному типу сигнала | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Присоединительная арматура | №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) | №2 (конфузор, диффузор,фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки) |  | №3 (фланцы, крепеж, прокладки) | Не нужна
Материал присоединительной арматуры | ст.20 | нерж. | 09Г2С | Другое | ?
На давление, МПа | 1.6 | 2.5 | 4 | Другое | ?
Источник вторичного питания 30.24 | Да | кол-во ХХ | Нет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
! При заказе Ех-исполнения не забудьте барьеры искрозащиты. !! Если необходимы кабельные вводы, отличные от стандартных - укажите типы моделей.
Внимание! Для каждой точки проведения измерений заполняйте отдельный опросный лист.